浙江艺术职业学院询价采购函

各供应商：

我院拟决定采用询价方式采购2019-2020年度中央空调维保服务（见附件1），每年最高预算2.3万元。请意向供应商仔细阅读我方需求清单及询价注意事项，并提供一次性报价（不得更改）。意向供应商一旦提交相应文件，视为完全响应本采购附件1中所涉及的一切需求。成交供应商与我校签订定点服务合同。

注意事项：

1、供应商资格要求：

符合《政府采购法》要求，并且投标公司必须具有独立法人资格、具备相应产品经营资质、具有独立承担民事责任能力的专业公司或厂家，2016年1月1日至今，在经营活动中无重大违法记录。供应商在杭州市有服务网点，能够在产品故障报修后24小时内到达现场。

2、询价响应文件的组成（正本一份，副本两份，须按以下顺序装订，分别加盖公章后妥善密封。资料提供不全或未密封可能会导致无效标）

（1）《报价一览表》和《服务承诺书》（见附件）

（2）法人代表授权委托书

（3）投标企业营业执照复印件（加盖公章）

（4）无重大违法记录承诺函

（5）相关资质证书

（6）杭州市区维修点详情介绍

（7）相关维保服务业绩（2016年1月1日至2018年12月31日）

（8）响应供应商认为有必要提供的其他资料

3、报价：（1）综合报价中包含维护保养、维修及更换零部件的所有人工费 (不包含零部件配件价)及涉及到的交通运输、税金等一切支出。（2）供应商需另附《易损配件报价清单》（材料费名称和报价）供学校参考。我院将对主要部件价格与市场价格进行比对，若明显高于合理价格范围的，将被视为无效投标。（3）供应商报价币种为人民币。

4、成交供应商所提供的器材设备必须来自正规渠道，其质量及售后服务须符合国家规定的有关标准。供应商擅自变更或无故不提供中标产品，将按照《政府采购法》相关规定进行处理。

5、询价方式及成交：响应公司应在2019年4月16日13:30前将询价投标文件送至学院总务处，学院按照预定时间组织统一开标，符合采购需求、质量和服务相等且综合报价最低的一家为成交商。

成交单位确定后，由我院电话通知。

报价文件送至：浙江省杭州市滨江区滨文路518号 浙江艺术职业学院总务处 鲁光耀 0571-87150820。

6、付款方式：每年12月结算费用，须附维修保养验收清单、更换零配件计费清单。

7、开标时间：学院另行确定。

8、供应商报价前须向我院使用部门老师联系，了解详细要求。
联系人：鲁光耀 0571-87150820

9、报价单请务必注明详细规格型号、联系人及电话并加盖公章；同时请在信封上分别注明供应商名称、联系人及电话，以上项目不得缺项。型号停产更改务必请报价前联系。

10、若有效响应供应商不足三家时，重新组织询价。

附件1

采购需求

一、成交商在委托期间由具有空调设备作业人员证人员为我院指定的空调进行维保。

二、我校现有中央空调系统如下：

（1）风冷热泵空调系统（主机2台、配套空调末端一批、循环水泵4台），空调品牌为国祥；

（2）水冷螺杆式空调系统（主机2台、配套空调末端一批、循环水泵4台、冷却塔2台），空调品牌为国祥。

三、设备保养、检测及维修工作内容、范围和要求：

1）每年例行检修2次；

2）检查控制器程序菜单设置、压机、风机、冷凝器、冷却塔、制冷循环管路、过滤网和供排水管路及电器系统等部分的运行情况。

3）调整系统运行压力，清洁通风管路、通风口、空气过滤网、冷凝器、蒸发器等设备，并做除菌处理等。

4）整机系统电路和控制的检修等；

5）定期检查风机马达工况看其是否过热，保证送风量风压正常；

6）检查和调整室内外风机运行情况：工作电流、运行噪音等；

7）进一步对压缩机工作状态进行检测：工作压力、工作电流、保护设置；

8）保证蒸发器清洁状态，确保最大限度进行热交换；

9）检查、调整系统阀门；

10）定期对室外冷凝器散热片的清洁；

11）系统的气密性检测、检漏；

12）应季节切换机组制冷、制热功能；

13）定期检测冷媒压力，并视情况进行补加；

14）提供电话技术咨询；

15）每次服务后，应向甲方提供相应的文档记录。

四、空调维保时间为2019年签订合同之日至2020年12月31日。

五、每次维保完成后，须有管理员签字确认；如存在问题，成交方须为我院重新维修。如更换的配件未包含在《易损配件报价清单》内的，须向我校以书面形式单独报价，学校同意后方可更换。

六、维修费用每年结算一次，供应商结算前须提供维修验收明细单、更换配件计费明细单及发票。

附件2

维保服务费报价一览表

| 服务类型 | 空调维保服务（不含配件费） （浙江艺术职业学院本部及东冠校区） |
| --- | --- |
| 综合报价（元） |  |

响应方名称（盖章）：                          日  期:

响应方代表签名：                             电  话：

备注：

1、本报价为响应方所能承受的一次性最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括税金等所有费用,即开票价格。

2、此表可在不改变格式的情况下自行制作,所填内容不得手写（除签名外）,都必须打印。

附件3：

服务承诺书

致：浙江艺术职业学院

对于贵方的                   询价采购项目，我方已认真阅读询价采购文件的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1、产品质量保证：参投产品为厂家原装正规行货产品，并达到要求的性能规格。严格按国家“三包”法进行保修、认真对待质量投诉。

2、价格承诺：承诺在报价有效期     天内具有约束力。

3、服务承诺：贵方有故障申报，我方须在    小时内以          方式对用户提出的维修要求做出响应并给出解决方案。若不能排除故障，我方须在     小时内赶赴现场解决。

附 ： 服务联系人：

联系电话：

投标单位（盖章）：

全权代表（签名）：

年   月    日

附件4：

易损配件报价清单

| 编号 | 零件名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

附 ： 服务联系人：

联系电话：

投标单位（盖章）：

全权代表（签名）：

年   月    日